Ogledna mobilna aplikacija za redoviti mjesečni pregled elemenata elektroenergetskih postrojenja

Definiranje problema

Razviti funkcionalnu oglednu mobilnu aplikaciju koja će tehničkom osoblju omogućiti provođenje digitaliziranog procesa redovitog mjesečnog pregleda najvažnijih elemenata elektroenergetskih postrojenja (npr. transformatora, prekidača, rastavljača, transformatora, odvodnika prenapona). Tijekom pregleda evidentira se nad kojim je elementima postrojenja proveden nadzor i koji su nedostaci pri tome uočeni. Korisničko sučelje mobilne aplikacije mora biti prilagođeno terenskom radu (jednostavna navigacija, minimalni unos teksta). S obzirom da se aplikacija nerijetko koristi na područjima bez mogućnosti korištenja internetske veze, prikupljanje podataka tijekom pregleda mora biti moguće u offline načinu rada, s time da se prikupljeni podaci mogu dostaviti na središnji poslužitelj u trenutku kada se internetska veza uspostavi. Radi toga, potrebno je također izgraditi najmanje jedan web-servis čija je zadaća pohrana rezultata pregleda u središnju bazu podataka.

Izrada mobilne Android aplikacije je središnja i obavezna tema projekta za sve članove projektne grupe. Članovi projektne grupe koji žele uložiti dodatni trud (iznad onog što se očekuje za dobivanje ocjene izvrstan) mogu bez obaveze dodatno raditi na sljedećim problemima:

- omogućiti fotografiranje nedostataka uočenih tijekom pregleda i dostavu tih fotografija na središnji poslužitelj, te pregled fotografija u web-aplikaciji

- preuzimanje podataka iz središnje baze podataka (npr. novi korisnici, nova postrojenja, novi uređaji, ...)

- podsjećanje korisnika na potrebu obavljanja mjesečnog pregleda za neko postrojenje

- dodatne mogućnosti web-aplikacije (one iznad zahtijevanog minimuma na ovom projektu)

- temeljne smjernice -

U nastavku su okvirno navedeni najvažniji (vjerojatno nisu navedeni svi potrebni) podaci koji će se koristiti u aplikaciji

- Autorizirani korisnici aplikacije

  - ime, prezime, korisničko ime, lozinka u kriptiranom obliku

- Elektroenergetsko postrojenje

  - id 1001, 1002, ...

  - naziv TS 400/110/30 kV TUMBRI, RP 110 kV PODSUSED, ...

- Polja unutar pojedinih elektroenergetskog postrojenja

  - id 10001, 10002, ...

  - naziv VP DIVAČA, MP SEKCIJA 2, ...

  - naponska razina (kV) 10, 35, 110, 220, 400

- Vrsta uređaja

  - oznaka vrste TR, PR, RA, OP

  - naziv vrste Transformator, Prekidač, Rastavljač, Odvodnik prenapona, ...

- Uređaji su smješteni unutar ili izvan polja (ali svakako unutar postrojenja)

  - id 100001, 100002, ...

  - oznaka vrste uređaja TR, PR, ...

  - oznaka E7-Q2, C4-B15, ...

  - tvornički broj 32205145, 1UHT01644020, ...

- Što treba pregledavati (a što eventualno upisivati kao rezultat očitanja/mjerenja) za pojedinu vrstu uređaja

  - na transformatoru

    - razina ulja u transformatoru: pregledano, upisati razinu, upisati neispravnost ako postoji

    - provodni izolatori: pregledano, upisati neispravnost ako postoji

    - temperatura ulja: pregledano, upisati temperaturu

    - brtve hladnjaka: pregledano, upisati neispravnost ako postoji

    - ...

  - na prekidaču

    - natpisne pločice: pregledano, upisati neispravnost ako postoji

    - propuštanje zraka: pregledano, upisati neispravnost ako postoji

    - radni tlak ulja: pregledano, upisati očitani tlak, upisati neispravnost ako postoji

  - na rastavljaču

  - ...

- Rezultat pregleda

  - tko, kada, u kojem postrojenju je obavio pregled

  - koji su elementi pregledani i koji su nedostaci uočeni, očitane/izmjerene vrijednosti za elemente na kojima se takvi rezultati bilježe

    - =E7-B5, pregledano

    - =C1-B15, brtve hladnjaka, pregledano, kapanje ulja na brtvi hladnjaka

    - =D12-Q2, pregledano

      - 278 bara

      - 315 bara

      - 292 bara

    - =E2-L2, pregledano

      - 3 A

      - 2.8 A

Detaljnije objašnjenje, testni podaci itd. mogu se očekivati nakon početka rada na projektu, negdje u drugom ili trećem tjednu semestra.

Predloženi alati i tehnologije

- mobilni klijent: Android, SQLite

- središnji poslužitelj: PostgreSQL, Tomcat, Spring Boot

Nekoliko zadataka koji se mogu predvidjeti već i prije početka rada na projektu

- projektiranje i implementacija mobilne i središnje baze podataka

- punjenje obje baze podataka testnim podacima

- izrada web-servisa za dostavu rezultata pregleda na središnji poslužitelj

- projektiranje i programiranje modula mobilne aplikacije

  - prijava korisnika

  - upis osnovnih podataka o pregledu (tko, kada, gdje)

  - generiranje kontrolne liste (check-list) ovisne o elementima koji se nalaze u dotičnom postrojenju

  - evidentiranje što je pregledano, koji su nedostaci uočeni, koje su vrijednosti očitane/izmjerene

  - dostavljanje rezultata pregleda na središnji poslužitelj

Organizacija rada na projektu

- u principu jednom tjedno MS Teams sastanak (ili po potrebi uživo) svih članova tima s mentorom. Komunikacija e-mailom s mentorom kad god treba.

- članovi tima se sastaju po potrebi. Obavezno je o svakom sastanku ili svakom internom dogovoru npr. između dvojice članova projekta sastaviti zapisnik

- članovi projektnog tima svakog dana (ako su tog dana bilo što radili na projektu, uključujući i prisustvovanje sastanku, razgovor s ostalim članovima projektnog tima, itd.), dopunjavaju vlastiti dnevnik rada (vidljiv samo dotičnom studentu i mentoru). Za svakog studenta je u tu svrhu u privatnom MS Teams kanalu studenta pripremljen po jedan Excel obrazac

- svaki član projektne grupe mora sudjelovati u svakom aspektu projekta: npr. nije dopušteno da jedan član samo programira, jedan samo projektira bazu podataka, a jedan samo piše dokumentaciju.

Prvi zadatak (na tome možete početi raditi odmah ili odmah nakon inicijalnog sastanka projektne grupe)

- stvoriti zajednički repozitorij (Git ...) gdje će se pohranjivati razvijeni programski kod, dokumentacija projekta, zapisnici o svim sastancima i dogovorima, ... Mentoru dodijeliti dozvolu za pristup tom repozitoriju

- započeti pisati zapisnike svih sastanaka (cijele grupe, grupe s mentorom, podgrupe, ...). Zapisničari neka se izmjenjuju. Svaki zapisnik sadrži: zapisničar, sudionici sastanka, datum i vrijeme, raspravljene teme i pripadni zaključci

- samostalno odredite administrativnog voditelja grupe. Zadatak će mu biti vrlo umjerena koordinacija, dostavljanje plana projekta (kojeg su sastavili svi članovi projektne grupe) i na kraju, upisivanje bodova u Ferweb koje će članovima projektne grupe dodijeliti mentor

- započeti pisati plan projekta (jer krajnji rok za predaju prve verzije plana projekta je 14. studenog), započeti s dizajnom baze podataka, započeti s instalacijom i proučavanjem softvera i alata

Važne napomene:

- baza podataka (zasebno mobilna i zasebno središnja) trebaju biti opisane ER-modelom (slika modela bez ucrtanih atributa, tablice s atributima entiteta, atributima veza, ključevima entiteta i ključevima veza) te relacijskim modelom u obliku SQL naredbi za kreiranje relacija s ugrađenim integritetskim ograničenjima (primarni i strani ključevi, NOT NULL, ...)

- svi dokumenti koje ćete producirati (plan projekta, ...) moraju biti dostavljeni u formatu .docx (Microsoft Word Open XML Format), a ne npr. formatu za LaTeX ili formatu PDF.

- na ocjenu grupe i pojedinca značajno će utjecati kontinuirani rad tijekom semestra (kampanjski rad u npr. zadnja tri tjedna prije roka za predaju projekta vrlo će loše utjecati na ocjenu)

- Od svakog člana projektnog tima očekuje se da će za rad na predmetu utrošiti najmanje 224 sati rada, s obzirom da to odgovara broju ECTS bodova (8) koliko nosi predmet Projekt-R.

TS 400/110/30 kV TUMBRI

Transformator

TR-1		KO212-12112-abc

razina ulja					+

provodni izolatori				+

400 kV

VP DIVAČA

Prekidač

E7-Q2		1UHT01644020

natpisne pločice					+

propuštanje zraka				-

- lagano pištanje zraka na drugoj brtvi

- slabi spoj na ulazu u razvod zraka što je

uklopničar već bio prijavio prije dva mjeseca

radni tlak	125 bara			+

C4-B15		32205145

natpisne pločice					+

propuštanje zraka				+

radni tlak	111 bara			-

...

Rastavljač

...

Odvodnik prenapona

...

VP ERNESTINOVO

....

220 kV

....

110 kV

....

30 kV

....